	Power supply voltage
	195÷265 V AC

	Installation
	2-przewodowa

	Maximum AC-1 load current
	1,3 A

	The executive element
	triac

	State memory
	YES

	Status memory after power failure
	NO

	Maximum power of connected bulbs
	300 W

	Current pulse
	less than 1s

	Application
	lighting, incandescent, halogen, toroidal transformers

	Control the load
	wyłączaNO w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych)

	Terminal
	pluggable terminal blocks 2,5 mm²

	Tightening torque
	0,4 Nm

	Power consumption
	0,1 W

	Working temperature
	-25 ÷ 50 °C

	Dimensions
	Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm

	Assembly
	in a flush-mounted box Ø60

	Ingress Protection Marking
	IP20


